一粟堂二楼中央空调室外机移机工程采购需求

一、 项目概况

1、项目名称：一粟堂二楼中央空调室外机移机工程

2、项目编号：NJDXJ20251002

3、具体工作量如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调移机人工费 | 台 | 3 |
| 2 | 铜管15.9mm（含保温） | 米 | 126 |
| 3 | 铜管22.2mm（含保温） | 米 | 34 |
| 4 | 铜管31.8mm（含保温） | 米 | 92 |
| 5 | 氟利昂 | 公斤 | 35 |
| 6 | 电箱500*600mm （含空开正泰32A及以上三个） | 个 | 1 |
| 7 | 江南电缆380V 4*10mm壹根 | 米 | 45 |
| 8 | 江南电缆380V 5*6mm两根 | 米 | 90 |
| 9 | 吊装费 | 项 | 1 |
| 10 | 防火桥架400*150 | 米 | 25 |
| 11 | 打孔Φ120混凝土 （根据现场情况调整） | 个 | 3 |
| 备注：1、报价为含税包干价，包含提供安装、调试等服务的全部费用。 2、货物或服务数量以清单中的暂列数量为准，最终结算以项目审定的实际数量为依据。 |  |  |  |

现场集中考察后组织答疑：

1）供应商请在规定的时间进行考察、答疑，其他时间采购人恕不接待。

2）供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的应答中，需明确对现场设备的清单补充、基础搭建，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

3）未考察现场或考察工作不详细的供应商中选后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

4、技术标准和要求：本工程按GB/T17790家用和类似用途空调器安装规范执行。

5、工期要求：工期为3天

- 二、质保要求

1、质量保修期从工程实际竣工之日算起，双方约定质量保修期为1年。

2、其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于移机工程保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、施工要求

1、严格按照相关要求实施拆除，同时做好降尘工作。

2、应设置明显的安全警示牌，划定危险区域，设置夜间作业警示，所需一切费用，均由应答人承担。

3、建筑垃圾清运包含在本次招标范围之内，中标单位在将房屋拆除后，需将所有垃圾清运至相应地点。

五、工程价款结算

经双方确认的最终审计报告出具后，甲方应于15个工作日内，向乙方支付审定结算总价的90%。

（以上五点提供承诺函并加盖公章格式自拟）

六、本项目的特定资格要求：

承包人所委派的技术负责人需具有机电工程专业二级及以上建造师注册证书。施工人员需具有低压电工作业证书、焊接与热切割作业证书、制冷与空调作业证书。（提供证书复印件加盖公章）